## ВОР
Ведомость объемов работ (ВОР)
АИИСКУВ, АИИСКУТ, АИИСКУЭ на объект: «Жилая застройка на земельных участках тепличного комбината №1, 3 мкр, 1кв. корпуса 1-4»
№ п/п | Наименование МТР, работ/услуг | Завод производитель | Ед. изм. | Примечание | Кол-во с учетом нормы расхода | Цена за ед.изм., руб. с НДС |  | Стоимость, руб.с НДС |  | Всего стоимость, руб.с НДС | Примечание претендента
[6 empty] | материал (МТР) | СМР/услуги | материал (МТР) | СМР/услуги
1 | Корпус 1
2 | ПГ-267/1-2017-АИИСКУВ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета водопотребления (АИИСКУВ)
3 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
4 | Шкаф учета (АИИСКУВ):
5 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 1
6 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | компл. |  | 1
7 | Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар"; ЮТЛИ.408842.001 РЭ (ред.1) | НПП Тепловодохран | шт. | c антенной | 1 |  | 1500
8 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
9 | Коммутатор 5 портовый MOXA EDS-305; МОХА EDS-305 | МОХА | шт. |  | 1
10 | 5 | МОХА | шт. |  | 3
11 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 5
12 | Блок питания MOXA DR-45, 24в; МОХА DR-4524 | МОХА | шт. |  | 1
13 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С 16А | АВВ | шт. |  | 1
14 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 1
15 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 3
16 | клемма серая (упаковка 50 шт.) 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 22
17 | клемма «земля» (упаковка 50 шт.) 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 23
18 | клеммная синяя (упаковка 50 шт.) 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | АВВ | шт. |  | 22
19 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 6
20 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 3
21 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 6
22 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
23 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 8
24 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 1
25 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
26 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
27 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 5
28 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
29 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
30 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
31 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M | Hyperline | шт. |  | 3
32 | блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 623 | 597 | 1000
33 | Кабельные изделия:
34 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
35 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 5190 | 91 | 400
36 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 4805 | 19 | 400
37 | кабель силовой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (N. PE) -0.660 | Электрокабель | м | кабель силовой | 5 | 47 | 400
38 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6 | 75 | 400
39 | Монтажные материалы:
40 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
41 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 100 | 15 | 200
42 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 135 | 20
43 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 300 | 43 | 300
44 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 0.1 | 40 | 300
45 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 200 | 9 | 100
46 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2 | 27 | 200
47 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 6 | 2 | 10
48 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 2930 | 2 | 10
49 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
50 | Всего по разделу
51 | ПГ-267/1-2017-АИИСКУТ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета теплопотребления (АИИСКУТ)
52 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
53 | Шкаф учета (АИИСКУТ):
54 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 1
55 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | к-т |  | 1
56 | 2-портовый преобразователь RS-485 в Ethernet; МОХА NPort 5232 | МОХА | шт. |  | 1
57 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
58 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 1
59 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С 16А | АВВ | шт. |  | 1
60 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 2
61 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 1
62 | клемма серая (упаковка 50 шт.) 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 15
63 | клемма «земля» (упаковка 50 шт.) 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 10
64 | клеммная синяя (упаковка 50 шт.) 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | АВВ | шт. |  | 15
65 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 5
66 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 3
67 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 4
68 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
69 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 6
70 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 2
71 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
72 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
73 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
74 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
75 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
76 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
77 | блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 175 | 597 | 1000
78 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M | Hyperline | шт. |  | 2
79 | Кабельные изделия:
80 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
81 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 1371 | 91 | 400
82 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 785 | 19 | 400
83 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
84 | Монтажные материалы:
85 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
86 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 100 | 15 | 200
87 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 2 | 20
88 | DB-9F (DS1033-09F), Гнездо 9 pin на кабель; DS1033-09F | Zhenqin | шт |  | 2
89 | DP- 9C (DS1045-09-A-P-1-S), Корпус к разъему 9 pin; DS1045-09-A-P-1-S | Zhenqin | шт |  | 2
90 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 300 | 43 | 300
91 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 0.1
92 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 200
93 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
94 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 9
95 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 954
96 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
97 | Всего по разделу
98 | ПГ-267/1-2017-АИИСКУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов (АИИСКУЭ)
99 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
100 | Шкаф учета (АИИСКУЭ):
101 | шкаф 650х500х220 с монтажной платой; ШПМ-3-0,74 У2 | IEK | шт. |  | 1
102 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
103 | устройство мониторинга, исп. 4 линии CAN, 1 линия RS-485; УМ-31 | ЗАО "СвязьИнжиниринг" | шт. | c антенной | 1
104 | 1-портовый преобразователь RS-232 в Ethernet с Блоком питания; МОХА NPort 5110 | МОХА | шт. |  | 1
105 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 1
106 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С6А | АВВ | шт. |  | 1
107 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С16А | АВВ | шт. |  | 1
108 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 2
109 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 2
110 | клемма серая 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 10
111 | клемма «земля» 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 11
112 | клеммная синяя 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | ARR | шт. |  | 10
113 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 7
114 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 7
115 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 4
116 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
117 | кабельный ввод; PG-9 | ДКС | шт. |  | 10
118 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 1
119 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
120 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
121 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
122 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
123 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
124 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
125 | кабель нуль-модемный, длина 1,8 м. DB9F- DB9F; DB9F- DB9F | Hyperline | шт. |  | 1
126 | коробка 60х60х30 мм 5 зажимов 2,5 кв.мм. IP20; ELJO | Schneider Electric | шт. |  | 50
127 | согласующие резисторы (волновое сопротивление = 120 Ом); |  | шт. |  | 4
128 | Кабельные изделия:
129 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
130 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485,САN | 670 | 91 | 400
131 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки,с пониженным дымо- и газовыделением; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 670 | 19 | 400
132 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
133 | кабель каоксиальный 50 Oм; RG-58С/U | CAVEL | м | для антенны к УМ-31 | 20
134 | Монтажные материалы:
135 | труба гофрированная, Ду=16мм; 9191650 | ДКС | м |  | 50
136 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 10 | 2 | 20
137 | держатель с защелкой 16 мм, уп. 100 шт; 51016 | ДКС | уп |  | 1
138 | саморезы с дюбелем 4х35 (крепеж); СМ06520 | ДКС | шт |  | 200
139 | pазъем RJ-45(8P8C) под витую пару, кат. 5e, экранированный; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
140 | саморезы по металлу 3,5х19 (крепеж); |  | кг |  | 0.1
141 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 6
142 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 1068
143 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
144 | Всего по разделу
145 | Итого корпус 1
146
147 | Корпус 2
148 | ПГ-267/2-2017-АИИСКУВ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета водопотребления (АИИСКУВ)
149 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
150 | Шкаф учета (АИИСКУВ):
151 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 1
152 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | кт. |  | 1
153 | Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар"; ЮТЛИ.408842.001 РЭ (ред.1) | НПП Тепловодохран | шт. | c антенной | 1
154 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
155 | Коммутатор 5 портовый MOXA EDS-305; МОХА EDS-305 | МОХА | шт. |  | 1
156 | 2-портовый преобразователь RS-485 в Ethernet; МОХА NPort 5232 | МОХА | шт. |  | 3
157 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 5
158 | Блок питания MOXA DR-45, 24в; МОХА DR-4524 | МОХА | шт. |  | 1
159 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С 16А | АВВ | шт. |  | 1
160 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 1
161 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 3
162 | клемма серая (упаковка 50 шт.) 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 22
163 | клемма «земля» (упаковка 50 шт.) 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 23
164 | клеммная синяя (упаковка 50 шт.) 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | АВВ | шт. |  | 22
165 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 6
166 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 3
167 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 6
168 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
169 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 8
170 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 1
171 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
172 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
173 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 5
174 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
175 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
176 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
177 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M | Hyperline | шт. |  | 3
178 | блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 623 | 597 | 1000
179 | Кабельные изделия:
180 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
181 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 4343 | 91 | 400
182 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 4163 | 19 | 400
183 | кабель силовой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (N. PE) -0.660 | Электрокабель | м | кабель силовой | 5 | 47 | 400
184 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
185 | Монтажные материалы:
186 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
187 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 100 | 15 | 200
188 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 2 | 20
189 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 300 | 43 | 300
190 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 0.1
191 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 200
192 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
193 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 6
194 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 2930
195 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
196 | Всего по разделу
197 | ПГ-267/2-2017-АИИСКУТ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета теплопотребления (АИИСКУТ)
198 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
199 | Шкаф учета (АИИСКУТ):
200 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 1
201 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | кт. |  | 1
202 | 2-портовый преобразователь RS-485 в Ethernet; МОХА NPort 5232 | МОХА | шт. |  | 1
203 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
204 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 1
205 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С 16А | АВВ | шт. |  | 1
206 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 2
207 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 1
208 | клемма серая (упаковка 50 шт.) 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 15
209 | клемма «земля» (упаковка 50 шт.) 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 10
210 | клеммная синяя (упаковка 50 шт.) 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | АВВ | шт. |  | 15
211 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 5
212 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 3
213 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 4
214 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
215 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 6
216 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 2
217 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
218 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
219 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
220 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
221 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
222 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
223 | блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 175 | 597 | 1000
224 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M | Hyperline | шт. |  | 2
225 | Кабельные изделия:
226 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
227 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 1371 | 91 | 400
228 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 785 | 19 | 400
229 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
230 | Монтажные материалы:
231 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
232 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 100 | 15 | 200
233 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 2 | 20
234 | DB-9F (DS1033-09F), Гнездо 9 pin на кабель; DS1033-09F | Zhenqin | шт |  | 2
235 | DP- 9C (DS1045-09-A-P-1-S), Корпус к разъему 9 pin; DS1045-09-A-P-1-S | Zhenqin | шт |  | 2
236 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 300 | 43 | 300
237 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 0.1
238 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 200
239 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
240 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 9
241 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 954
242 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
243 | Всего по разделу
244 | ПГ-267/2-2017-АИИСКУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов (АИИСКУЭ)
245 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
246 | Шкаф учета (АИИСКУЭ):
247 | шкаф 650х500х220 с монтажной платой; ШПМ-3-0,74 У2 | IEK | шт. |  | 1
248 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
249 | устройство мониторинга, исп. 4 линии CAN, 1 линия RS-485; УМ-31 | ЗАО "СвязьИнжиниринг" | шт. | c антенной | 1
250 | 1-портовый преобразователь RS-232 в Ethernet с Блоком питания; МОХА NPort 5110 | МОХА | шт. |  | 1
251 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 1
252 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С6А | АВВ | шт. |  | 1
253 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С16А | АВВ | шт. |  | 1
254 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 2
255 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 2
256 | клемма серая 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 10
257 | клемма «земля» 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 11
258 | клеммная синяя 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | ARR | шт. |  | 10
259 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 7
260 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 7
261 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 4
262 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
263 | кабельный ввод; PG-9 | ДКС | шт. |  | 10
264 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 1
265 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
266 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
267 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
268 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
269 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
270 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
271 | кабель нуль-модемный, длина 1,8 м. DB9F- DB9F; DB9F- DB9F | Hyperline | шт. |  | 1
272 | коробка 60х60х30 мм 5 зажимов 2,5 кв.мм. IP20; ELJO | Schneider Electric | шт. |  | 50
273 | согласующие резисторы (волновое сопротивление = 120 Ом); |  | шт. |  | 4
274 | Кабельные изделия:
275 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
276 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485,САN | 681 | 91 | 400
277 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки,с пониженным дымо- и газовыделением; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 681 | 19 | 400
278 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
279 | кабель каоксиальный 50 Oм; RG-58С/U | CAVEL | м | для антенны к УМ-31 | 20
280 | Монтажные материалы:
281 | труба гофрированная, Ду=16мм; 9191650 | ДКС | м |  | 50
282 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 10 | 2 | 20
283 | держатель с защелкой 16 мм, уп. 100 шт; 51016 | ДКС | уп |  | 1
284 | саморезы с дюбелем 4х35 (крепеж); СМ06520 | ДКС | шт |  | 200
285 | pазъем RJ-45(8P8C) под витую пару, кат. 5e, экранированный; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
286 | саморезы по металлу 3,5х19 (крепеж); |  | кг |  | 0.1
287 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 6
288 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 1068
289 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
290 | Всего по разделу
291 | Итого корпус 2
292
293 | Корпус 3
294 | ПГ-267/3-2017-АИИСКУВ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета водопотребления (АИИСКУВ)
295 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
296 | Шкаф учета (АИИСКУВ):
297 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 1
298 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | кт. |  | 1
299 | Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар"; ЮТЛИ.408842.001 РЭ (ред.1) | НПП Тепловодохран | шт. | c антенной | 1
300 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
301 | Коммутатор 5 портовый MOXA EDS-305; МОХА EDS-305 | МОХА | шт. |  | 1
302 | 2-портовый преобразователь RS-485 в Ethernet; МОХА NPort 5232 | МОХА | шт. |  | 3
303 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 5
304 | Блок питания MOXA DR-45, 24в; МОХА DR-4524 | МОХА | шт. |  | 1
305 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С 16А | АВВ | шт. |  | 1
306 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 1
307 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 3
308 | клемма серая (упаковка 50 шт.) 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 22
309 | клемма «земля» (упаковка 50 шт.) 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 23
310 | клеммная синяя (упаковка 50 шт.) 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | АВВ | шт. |  | 22
311 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 6
312 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 3
313 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 6
314 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
315 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 8
316 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 1
317 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
318 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
319 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 5
320 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
321 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
322 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 3
323 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M | Hyperline | шт. |  | 3
324 | блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 624 | 597 | 1000
325 | Кабельные изделия:
326 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
327 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 4917 | 91 | 400
328 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 4342 | 19 | 400
329 | кабель силовой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (N. PE) -0.660 | Электрокабель | м | кабель силовой | 5 | 47 | 400
330 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
331 | Монтажные материалы:
332 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
333 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 100 | 15 | 200
334 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 2 | 20
335 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 300 | 43 | 300
336 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 0.1
337 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 200
338 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
339 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 6
340 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 2930
341 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
342 | Всего по разделу
343 | ПГ-267/3-2017-АИИСКУТ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета теплопотребления (АИИСКУТ)
344 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
345 | Шкаф учета (АИИСКУТ):
346 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 1
347 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | кт. |  | 1
348 | 2-портовый преобразователь RS-485 в Ethernet; МОХА NPort 5232 | МОХА | шт. |  | 1
349 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
350 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 1
351 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С 16А | АВВ | шт. |  | 1
352 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 2
353 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 1
354 | клемма серая (упаковка 50 шт.) 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 15
355 | клемма «земля» (упаковка 50 шт.) 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 10
356 | клеммная синяя (упаковка 50 шт.) 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | АВВ | шт. |  | 15
357 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 5
358 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 3
359 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 4
360 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
361 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 6
362 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 2
363 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
364 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
365 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
366 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
367 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
368 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 2
369 | блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 175 | 597 | 1000
370 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M | Hyperline | шт. |  | 2
371 | Кабельные изделия:
372 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
373 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 1371 | 91 | 400
374 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 785 | 19 | 400
375 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
376 | Монтажные материалы:
377 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
378 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 100 | 15 | 200
379 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 2 | 20
380 | DB-9F (DS1033-09F), Гнездо 9 pin на кабель; DS1033-09F | Zhenqin | шт |  | 2
381 | DP- 9C (DS1045-09-A-P-1-S), Корпус к разъему 9 pin; DS1045-09-A-P-1-S | Zhenqin | шт |  | 2
382 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 300 | 43 | 300
383 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 0.1
384 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 200
385 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
386 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 9
387 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 954
388 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
389 | Всего по разделу
390 | ПГ-267/3-2017-АИИСКУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов (АИИСКУЭ)
391 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
392 | Шкаф учета (АИИСКУЭ):
393 | шкаф 650х500х220 с монтажной платой; ШПМ-3-0,74 У2 | IEK | шт. |  | 1
394 | ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V; SMT750I | АРС | шт. |  | 1
395 | устройство мониторинга, исп. 4 линии CAN, 1 линия RS-485; УМ-31 | ЗАО "СвязьИнжиниринг" | шт. | c антенной | 1
396 | 1-портовый преобразователь RS-232 в Ethernet с Блоком питания; МОХА NPort 5110 | МОХА | шт. |  | 1
397 | блок питания; БП60Б-Д4-15 | Компания ОВЕН | шт. |  | 1
398 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С6А | АВВ | шт. |  | 1
399 | выключатель автоматический; 1P+N S201 С16А | АВВ | шт. |  | 1
400 | розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 2
401 | DIN-рейка, 0,6м; | АВВ | шт. |  | 2
402 | клемма серая 1SNA115486R0300; МА 2,5/5 | АВВ | шт. |  | 10
403 | клемма «земля» 1SNA165488R2700; МА 2,5/5Р | АВВ | шт. |  | 11
404 | клеммная синяя 1SNA125486R0500; МА 2,5/5N | ARR | шт. |  | 10
405 | клеммная перемычка (10 полюсов) 1SNA176282R2300; BJMI5 | АВВ | шт. |  | 7
406 | торцевой изолятор серый; FEM6 | АВВ | шт. |  | 7
407 | торцевой фиксатор DIN3; BAМ2 | АВВ | шт. |  | 4
408 | маркировка для клемм, 10 лент; 1SNA229002R0300 | АВВ | шт. |  | 1
409 | кабельный ввод; PG-9 | ДКС | шт. |  | 10
410 | кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 1
411 | провод питания (фаза), черный ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
412 | провод питания (нейтраль), синий ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
413 | провод заземления, желто-зеленый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
414 | провод питания (плюс), красный ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
415 | провод питания (фаза), белый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
416 | провод питания (фаза), желтый ПУВ 1х0,75; ПУВ 1х0,75 | "Белкаб" | м |  | 2
417 | кабель нуль-модемный, длина 1,8 м. DB9F- DB9F; DB9F- DB9F | Hyperline | шт. |  | 1
418 | коробка 60х60х30 мм 5 зажимов 2,5 кв.мм. IP20; ELJO | Schneider Electric | шт. |  | 50
419 | согласующие резисторы (волновое сопротивление = 120 Ом); |  | шт. |  | 4
420 | Кабельные изделия:
421 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 10 | 230 | 400
422 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485,САN | 671 | 91 | 400
423 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки,с пониженным дымо- и газовыделением; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 671 | 19 | 400
424 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 6
425 | кабель каоксиальный 50 Oм; RG-58С/U | CAVEL | м | для антенны к УМ-31 | 20
426 | Монтажные материалы:
427 | труба гофрированная, Ду=16мм; 9191650 | ДКС | м |  | 50
428 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 10 | 2 | 20
429 | держатель с защелкой 16 мм, уп. 100 шт; 51016 | ДКС | уп |  | 1
430 | саморезы с дюбелем 4х35 (крепеж); СМ06520 | ДКС | шт |  | 200
431 | pазъем RJ-45(8P8C) под витую пару, кат. 5e, экранированный; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
432 | саморезы по металлу 3,5х19 (крепеж); |  | кг |  | 0.1
433 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 6
434 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 1068
435 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
436 | Всего по разделу
437 | Итого корпус 3
438
439 | Корпус 4
440 | ПГ-267/4-2017-АИИСКУВ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета водопотребления (АИИСКУВ)
441 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
442 | Шкаф учета (АИИСКУВ):
443 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 3
444 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | кт. |  | 3
445 | 2-портовый преобразователь RS-485 в Ethernet | МОХА | ш-т. | c антенной | 7
446 | 8-портовый коммутатор Ethernet с расширенным диапазоном температур | МОХА | ш-т. |  | 1
447 | Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" | НПП Тепловодохран | шт. |  | 1
448 | блок питания 24В | МОХА | ш-т. |  | 3
449 | источник бесперебойного питания 750 ВА (358х138х157) | АРС | шт. |  | 3
450 | блок питания | Компания ОВЕН | шт. |  | 8
451 | выключатель автоматический | АВВ | шт. |  | 3
452 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | ИЕК | шт. |  | 3
453 | Динрейка OMEGA 3F 1м | ДКС | шт. |  | 6
454 | Клемма проходная 2,5 синяя | ДКС | шт. |  | 44
455 | Клемма заземления желто-зеленая | ДКС | шт. |  | 50
456 | Клемма проходная 2,5 , бежевая | ДКС | шт. |  | 44
457 | клеммная перемычка (10 полюсов) | ДКС | шт. |  | 17
458 | Разделитель красный | ДКС | шт. |  | 9
459 | Упор торцевой BTU | ДКС | шт. |  | 14
460 | Ручная наборная маркировка, система Марк3 (от 0 до 9); MKFxS1 | ДКС | шт. |  | 20
461 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 24
462 | кабельный канал перфорированный 40/60 мм.; 00107RL | ДКС | м |  | 6
463 | провод питания (фаза), черный ПУВнг 1х0,75 | Электрокабель | м |  | 6
464 | провод питания (нейтраль), синий ПУВнг 1х0,75 | Электрокабель | м |  | 6
465 | провод заземления, желто-зеленый ПУВнг 1х0,75 | Электрокабель | м |  | 6
466 | провод белый ПУВнг 1х0,75; | Электрокабель | м |  | 6
467 | провод желтый ПУВнг 1х0,75; | Электрокабель | м |  | 6
468 | провод красный ПУВнг 1х0,75; | Электрокабель | м |  | 6
469 | блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 1926 | 597 | 1000
470 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1 М | Hyperline | шт. |  | 2
471 | Кабельные изделия:
472 | Кабели симметричные для структурированных кабельных систем (U/UTP) категории 5e, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением пониженным дымо- и газовыделением; СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LSнг(А)-LS 4х2х0,52 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 305 | 53 | 400
473 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 15500 | 91 | 400
474 | Кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 15500 | 19 | 400
475 | Кабель силовой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (N. PE) -0.660 | Электрокабель | м | кабель силовой | 20 | 47 | 400
476 | Провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 20
477 | Монтажные материалы:
478 | Труба стальная Dу=25 мм. (для гильз) | ГОСТ3262-75 | м. | проход через перекрытие | 12
479 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
480 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 11500 | 15 | 200
481 | труба ПВХ жесткая, гладкая, Ду=20мм, легкая, отрезки по 3м; 63920 | ДКС | м | для встроенных помещений | 21
482 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 2 | 20
483 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 46000 | 43 | 300
484 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 2
485 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 23000
486 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 12
487 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 12
488 | пена монтажная огнеупорная для пистолета 750 гр; SOUDAFOAM FR |  | шт. |  | 2
489 | Металлорукав из оцинкованной стали; 667M1518 | ДКС | м |  | 100
490 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
491 | Всего по разделу
492 | ПГ-267/4-2017-АИИСКУТ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета теплопотребления (АИИСКУТ)
493 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
494 | Шкаф учета (АИИСКУТ):
495 | шкаф 700х500х250 с монтажной платой; R5CE0759 | ДКС | шт. |  | 3
496 | кронштейн для настенного крепления; R5А55 | ДКС | кт. |  | 3
497 | 2-портовый преобразователь RS-485 в Ethernet | МОХА | ш-т. |  | 7
498 | 8-портовый коммутатор Ethernet с расширенным диапазоном температур | МОХА | ш-т. |  | 1
499 | блок питания 24В | МОХА | ш-т. |  | 3
500 | источник бесперебойного питания 750 ВА (358х138х157) | АРС | шт. |  | 3
501 | блок питания | Компания ОВЕН | шт. |  | 8
502 | выключатель автоматический | АВВ | шт. |  | 3
503 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | ИЕК | шт. |  | 3
504 | Динрейка OMEGA 3F 1м | ДКС | шт. |  | 6
505 | Клемма проходная 2,5 синяя | ДКС | шт. |  | 39
506 | Клемма заземления желто-зеленая | ДКС | шт. |  | 42
507 | Клемма проходная 2,5 , бежевая | ДКС | шт. |  | 39
508 | клеммная перемычка (10 полюсов) | ДКС | шт. |  | 5
509 | Разделитель красный | ДКС | шт. |  | 9
510 | Упор торцевой BTU | ДКС | шт. |  | 12
511 | Ручная наборная маркировка, система Марк3 (от 0 до 9); MKFxS1 | ДКС | шт. |  | 10
512 | кабельный ввод; PG-9, 52600R | ДКС | шт. |  | 24
513 | кабельный канал перфорированный 40/60 мм.; 00107RL | ДКС | м |  | 6
514 | провод питания (фаза), черный ПУВнг 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 6
515 | провод питания (нейтраль), синий ПУВнг 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 6
516 | провод заземления, желто-зеленый ПУВнг 1х0,75; ГОСТ31947-2012 | Электрокабель | м |  | 6
517 | - провод белый ПУВнг 1х0,75; | Электрокабель | м |  | 6
518 | - провод желтый ПУВнг 1х0,75; | Электрокабель | м |  | 6
519 | - провод красный ПУВнг 1х0,75; | Электрокабель | м |  | 6
520 | - блок коммутации; ЮТЛИ 405111.022 | НПП "Тепловодохран" | шт. |  | 484 | 597 | 1000
521 | - патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1 М | Hyperline | шт. |  | 2
522 | Кабельные изделия:
523 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 305 | 230 | 400
524 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485 | 2500 | 91 | 400
525 | Кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением; ; КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания RS-485 | 2500 | 19 | 400
526 | Провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 | АЛЮР | м |  | 20
527 | Монтажные материалы:
528 | Труба стальная Dу=25 мм. (для гильз) | ГОСТ3262-75 | м. | проход через перекрытие | 12
529 | труба ПВХ жесткая, Ду=25мм, отрезки по 2м; 62925 | ДКС | м |  | 100 | 25 | 200
530 | труба ПНД гофрированная, Ду=16мм с протяжкой; 71716 | ДКС | м |  | 200 | 15 | 200
531 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 30 | 2 | 20
532 | DB-9F (DS1033-09F), Гнездо 9 pin на кабель DS1033-09F | Zhenqin | шт. |  | 3
533 | DP- 9C (DS1045-09-A-P-1-S), Корпус к разъему 9 pin; DS1045-09-A-P-1-S | Zhenqin | шт. |  | 3
534 | саморезы с дюбелем 4,0х35; СМ6520 | ДКС | шт. |  | 300 | 43 | 300
535 | саморезы по металлу, 3,5х19; |  | кг |  | 0.5
536 | держатель оцинкованный двухсторонний; 53354 | ДКС | шт |  | 400
537 | коннекторы RJ-45 5е категории экранированные; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 14
538 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 12
539 | пена монтажная огнеупорная для пистолета 750 гр; SOUDAFOAM FR |  | шт. |  | 2
540 | Металлорукав из оцинкованной стали; 667M1518 | ДКС | м |  | 50
541 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
542 | Всего по разделу
543 | ПГ-267/4-2017-АИИСКУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов (АИИСКУЭ)
544 | Оборудование и средства автоматизации в составе:
545 | Шкаф учета (АИИСКУЭ):
546 | Навесной корпус со сплошной дверью (1000х800х300); R5CE1083 | ДКС | шт. |  | 1
547 | ИБП АРС Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V; SMT1000I | АРС | шт. |  | 1
548 | Устройство мониторинга, исп.: 5 линий CAN; УМ-31.4 СВЮМ.468266. 154 | ЗАО "СвязьИнжиниринг" | шт. | c антенной | 2
549 | Устройство мониторинга, исп.: 3 линий CAN, 2 линии RS485; УМ-31.4 СВЮМ.468266. 154 | ЗАО "СвязьИнжиниринг" | шт. | c антенной | 2
550 | Устройство мониторинга, исп.: 5 линий RS485; УМ-31.4 СВЮМ.468266. 154 | ЗАО "СвязьИнжиниринг" | шт. | c антенной | 1
551 | Коммутатор с расширенным диапазоном температур; MOXA EDS-308-Т | MOXA | шт. |  | 1
552 | Блок питания 24В; MOXA DR-4524 | MOXA | шт. |  | 1
553 | Блок питания 9В ; БП60Б-Д4-9 | Компания ОВЕН | шт. |  | 6
554 | Выключатель автоматический; 1P+N S201 C 16A | АВВ | шт. |  | 1
555 | Розетка на DIN-рейку; 2P+N 16А М1173 | АВВ | шт. |  | 2
556 | Проходной клеммный зажим синий ZCBI02; ZCBI02 | ДКС | шт. |  | 20
557 | Проходной клеммный зажим серый ZCB02GR; ZCB02GR | ДКС | шт. |  | 20
558 | клеммный зажим для заземления ZTO910; ZTO910 | ДКС | шт. |  | 19
559 | Концевой фиксатор ZBT005; ZBT005 | ДКС | шт. |  | 5
560 | Торцевой разделитель ZDU04R; ZDU04R | ДКС | шт. |  | 2
561 | Кабельный зажим с контргайкой IP68 52800; 52800 | ДКС | шт. |  | 24
562 | Дин рейка OMEGA 3F 1м; 02140-RET10 | ДКС | шт. |  | 3
563 | Кабельный канал перфорированный RL6-25x40 QUADRO -2m; 01163RL | ДКС | шт. |  | 1
564 | Кабельный канал перфорированный RL12-60x60 QUADRO -2m; 00108RL | ДКС | шт. |  | 1
565 | Втычная перемычка с изоляцией (30 полюсов) синяя; ZPTP0230B | ДКС | шт. |  | 2
566 | Втычная перемычка с изоляцией (30 полюсов) красная; ZPTP0230R | ДКС | шт. |  | 1
567 | Втычная перемычка с изоляцией (10 полюсов) синяя; ZPTP0230B | ДКС | шт. |  | 2
568 | Втычная перемычка с изоляцией (10 полюсов) красная; ZPTP0230R | ДКС | шт. |  | 2
569 | Комплект скоб для навески шкафа; R5A55; | ДКС |  |  | 1
570 | Ручная наборная маркировка, система Марк3 (от 0 до 9); MKFxS1; | ДКС |  |  | 10
571 | провод питания (фаза), черный ; ПУВнг 1х0,75; | "Белкаб" | м |  | 4
572 | провод питания (нейтраль), синий ; ПУВнг 1х0,75; | "Белкаб" | м |  | 4
573 | провод заземления, желто-зеленый ; ПУВнг 1х0,75; | "Белкаб" | м |  | 4
574 | провод питания (плюс), красный ; ПУВнг 1х0,75; | "Белкаб" | м |  | 4
575 | провод питания (минус), белый ; ПУВнг 1х0,75; | "Белкаб" | м |  | 4
576 | патчкорд UTP RJ-45/RJ-45 1m cat. 5E ; PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M ; | Hyperline | шт. |  | 5
577 | кабель каоксиальный 50 Oм; RG-58С/U; | CAVEL | м | для антенны к УМ-31 | 20
578 | коробка 60х60х30 мм 5 зажимов 2,5 кв.мм. IP20 ; ELJO; | Schneider Electric | шт. |  | 146
579 | согласующие резисторы (волновое сопротивление = 120 Ом); |  | шт. |  | 21
580 | Кабели и изделия
581 | Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПВЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | Спецкабель | м | кабель Ethernet | 20 | 230 | 400
582 | кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, ; КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6 | Спецкабель | м | кабель RS-485,САN | 3055 | 86 | 400
583 | кабели симметричные для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | Спецкабель | м | кабель питания | 3055 | 19 | 400
584 | провод заземления гибкий, желто-зеленого цвета, из полимерных композиций, не содержащие галогенов на напряжение 0,45/0,75 кВ; ПуГПнг(А)-HF1х10,0 мм2 |  | м |  | 6
585 | Монтажные материалы
586 | труба гофрированная, Ду=16мм; 9191650 | ДКС | м |  | 200
587 | хомут 135х2,5 стандартный черный, уп. 100 шт.; 25305 | ДКС | уп |  | 10 | 2 | 20
588 | держатель с защелкой 16 мм, уп. 100 шт; 51016 | ДКС | уп |  | 4
589 | саморезы с дюбелем 4х35 (крепеж); СМ06520 | ДКС | шт |  | 400
590 | pазъем RJ-45(8P8C) под витую пару, кат. 5e, экранированный; PLUG-8P8C-U-C5-SH-100 | Hyperline | шт |  | 2
591 | саморезы по металлу 3,5х19 (крепеж) |  | кг |  | 0.1
592 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 2,5-8; НШВИ 2,5-8 | КВТ | шт. |  | 6
593 | кабельные наконечники втулочные НШВИ 0,75-8; НШВИ 0,75-8 | КВТ | шт. |  | 7854
594 | Пусконаладочные работы |  | шт. |  | 1
595 | Всего по разделу
596 | Итого корпус 4
597
598 | Итого корпус 1+2+3+4